LD-858

产品参数：

*2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态

*8路开关通道输出，每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）

*每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass

*支持面板LOCK锁定功能，防止误操作

*内置时仲芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作

*支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置

*配置232接口，支持外部中控设备控制

*每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制

*10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷

*欠压、超压检测及报警   带滤波器有效的过滤电流里面的杂质